## Sheet1
X |  |  |  | Without load |  |  |  |  | cross | length
1 | 2 | 3 | AVG | length(micron)/step | px/step (50x) |  |  | micron | 18 | 200
49338 | 49397 | 50443 | 49726 | 0.54298 | 2.364 | 2.364 |  |  |  |  | ↓ 5184 | micron
-53895 | -54727 | -53497 | -54039.6667 | -0.49963 | -2.1753 | -2.1753 |  | magni | pxHori | pxVert | pxAvg | length | length/px | px/maginification
Y | [7 empty] | 5 | 235.4 | 235.4 | 235.4 | 200 | 2.294 | 47.08
1 | 2 | 3 | AVG |  |  |  |  | 10 | 469.6 | 469.7 | 469.65 | 200 | 1.1499 | 46.96
53553 | 54969 | 54690 | 54404 | 0.49629 | 2.1607 | 2.1607 |  | 20 | 948.6 | 948.6 | 948.6 | 200 | 0.56926 | 47.43
-57471 | -56165 | -55811 | -56482.3333 | -0.47803 | -2.0812 | -2.0812 |  | 50 | 2351 | 2351 | 2351 | 200 | 0.22969 | 47.02
X | [7 empty] | Specs |  |  |  | Current Resolution | 1920
| 1 | 2 | 3 | AVG | um/step | px/step (50x) | px/step 20x |  |  |  |  | L | 5184 | 3456
+ | 51570 |  |  | 51570 | 0.52356 | 2.2794 | 0.91972 | StepAmplitude: 50 |  |  |  | S2 | 1920 | 1280
- | 52079 |  |  | 52079 | 0.51844 | 2.2571 | 0.91073
Y | [7 empty] | Specs:
| 1 | 2 | 3 | AVG |  |  |  |  | • Travel Range
+ | 54304 |  |  | 54304 | 0.4972 | 2.1647 | 0.87342 | 27 mm
- | 51144 |  |  | 51144 | 0.52792 | 2.2984 | 0.92738 |  | • Maximum Speed
0.5 mm/s
• Minimum Incremental Motion
0.1 µm
[8 empty] | directly relate step to pixel |  |  | #not recommended
[9 empty] | steps | px |  | avg
| backlash | [6 empty] | X+ |  | 1931.92
| assume lens movement | [6 empty] | X- | 300 | 1784.64
| common problem: go back too much | [6 empty] | Y+
| already considered different stride | [6 empty] | Y-
right left ~10micron
left right
up down: ~10micron
down up: less

## timed jog Y
Y- |  | Y+
expected steps | real steps
-2000 | -2139 | 100 | 216
-1900 | -2038 | 200 | 337
-1800 | -1940 | 300 | 435
-1700 | -1833 | 400 | 505
-1600 | -1755 | 500 | 619
-1500 | -1630 | 600 | 742
-1400 | -1549 | 700 | 834
-1300 | -1442 | 800 | 930
-1200 | -1333 | 900 | 1036
-1100 | -1232 | 1000 | 1141
-1000 | -1122 | 1100 | 1227
-900 | -1036 | 1200 | 1333
-800 | -942 | 1300 | 1443
-700 | -797 | 1400 | 1550
-600 | -741 | 1500 | 1631
-500 | -619 | 1600 | 1742
-400 | -526 | 1700 | 1844
-300 | -431 | 1800 | 1925
-200 | -323 | 1900 | 2038
-100 | -215 | 2000 | 2157

## timed jog X
| X- | X+
-2000 | -2120 | 100 | 192
-1900 | -2012 | 200 | 294
-1800 | -1915 | 300 | 400
-1700 | -1815 | 400 | 500
-1600 | -1712 | 500 | 595
-1500 | -1613 | 600 | 699
-1400 | -1513 | 700 | 806
-1300 | -1407 | 800 | 904
-1200 | -1310 | 900 | 1006
-1100 | -1209 | 1000 | 1109
-1000 | -1109 | 1100 | 1206
-900 | -1005 | 1200 | 1307
-800 | -900 | 1300 | 1413
-700 | -803 | 1400 | 1509
-600 | -698 | 1500 | 1612
-500 | -599 | 1600 | 1716
-400 | -503 | 1700 | 1818
-300 | -398 | 1800 | 1914
-200 | -296 | 1900 | 2020
-100 | -193 | 2000 | 2114