## Sheet1
X |  |  |  | Without load |  |  |  |  | cross | length
1 | 2 | 3 | AVG | length(micron)/step | px/step (50x) |  |  | micron | 18 | 200
49338 | 49397 | 50443 | 49726 | 0.54298 | 2.364 | 2.364 |  |  |  |  | ↓ 5184 | micron
-53895 | -54727 | -53497 | -54039.6667 | -0.49963 | -2.1753 | -2.1753 |  | magni | pxHori | pxVert | pxAvg | length | length/px | px/maginification
Y | [7 empty] | 5 | 235.4 | 235.4 | 235.4 | 200 | 2.294 | 47.08
1 | 2 | 3 | AVG |  |  |  |  | 10 | 469.6 | 469.7 | 469.65 | 200 | 1.1499 | 46.96
53553 | 54969 | 54690 | 54404 | 0.49629 | 2.1607 | 2.1607 |  | 20 | 948.6 | 948.6 | 948.6 | 200 | 0.56926 | 47.43
-57471 | -56165 | -55811 | -56482.3333 | -0.47803 | -2.0812 | -2.0812 |  | 50 | 2351 | 2351 | 2351 | 200 | 0.22969 | 47.02
X | [7 empty] | Specs |  |  |  | Current Resolution | 1920
| 1 | 2 | 3 | AVG | um/step | px/step (50x) | px/step 20x |  |  |  |  | L | 5184 | 3456
+ | 51570 |  |  | 51570 | 0.52356 | 2.2794 | 0.91972 | StepAmplitude: 50 |  |  |  | S2 | 1920 | 1280
- | 52079 |  |  | 52079 | 0.51844 | 2.2571 | 0.91073
Y | [7 empty] | Specs:
| 1 | 2 | 3 | AVG |  |  |  |  | • Travel Range
+ | 54304 |  |  | 54304 | 0.4972 | 2.1647 | 0.87342 | 27 mm
- | 51144 |  |  | 51144 | 0.52792 | 2.2984 | 0.92738 |  | • Maximum Speed
0.5 mm/s
• Minimum Incremental Motion
0.1 µm
[8 empty] | directly relate step to pixel |  |  | #not recommended
[9 empty] | steps | px |  | avg
| backlash | [6 empty] | X+ |  | 1931.92
| assume lens movement | [6 empty] | X- | 300 | 1784.64
| common problem: go back too much | [6 empty] | Y+
| already considered different stride | [6 empty] | Y-
right left ~10micron
left right
up down: ~10micron
down up: less

## timed jog X
actual | nomi | X- | actual | nomi | X+
-2134 | -2000 |  | 215 | 100
-2044 | -1900 |  | 324 | 200
-1937 | -1800 |  | 432 | 300
-1855 | -1700 |  | 538 | 400
-1752 | -1600 |  | 619 | 500
-1644 | -1500 |  | 728 | 600
-1533 | -1400 |  | 834 | 700
-1425 | -1300 |  | 943 | 800
-1343 | -1200 |  | 1022 | 900
-1237 | -1100 |  | 1129 | 1000
-1129 | -1000 |  | 1237 | 1100
-1022 | -900 |  | 1347 | 1200
-941 | -800 |  | 1432 | 1300
-834 | -700 |  | 1534 | 1400
-728 | -600 |  | 1641 | 1500
-624 | -500 |  | 1767 | 1600
-538 | -400 |  | 1847 | 1700
-431 | -300 |  | 1936 | 1800
-324 | -200 |  | 2044 | 1900
-215 | -100 |  | 2151 | 2000

## timed jog Y
Y- |  | Y+
real steps | nominative steps
-2154 | -2000 | 216 | 100
-2045 | -1900 | 324 | 200
-1936 | -1800 | 431 | 300
-1856 | -1700 | 539 | 400
-1748 | -1600 | 619 | 500
-1642 | -1500 | 726 | 600
-1533 | -1400 | 832 | 700
-1429 | -1300 | 942 | 800
-1346 | -1200 | 1022 | 900
-1239 | -1100 | 1129 | 1000
-1130 | -1000 | 1238 | 1100
-1021 | -900 | 1350 | 1200
-942 | -800 | 1441 | 1300
-834 | -700 | 1533 | 1400
-732 | -600 | 1640 | 1500
-619 | -500 | 1750 | 1600
-539 | -400 | 1855 | 1700
-430 | -300 | 1937 | 1800
-325 | -200 | 2043 | 1900
-213 | -100 | 2152 | 2000